Приложение №4

к договору управления многоквартирным

домом с собственником помещения

ОТЧЕТ

по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 6.

за 2017 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | кв.м. | 454.3 |
| Количество подъездов | шт. | 2 |
| Количество этажей | шт. | 2 |
| Количество квартир | шт. | 11 |
| Год постройки | г. | 1967 |
| % физического износа | % | 32,9 |
| Материал стен | вид | кирпичные |
| Материал перекрытий | вид | Деревянные |
| Материал крыш | вид | Шифер |
| Наличие водопровода | да/нет | Да |
| Наличие канализации | да/нет | Да |
| Наличие центрального отопления | да/нет | Да |

2. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТАХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

|  | Задолжен- ность населения на 01.01. 17г | Начислено, руб. | Фактически оплачено, руб. | Задолжен- ность населения на 01.01.2018г. | % Собирае- мости платежей за 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за содержание и текущий ремонт жилья | 3132,96 | 72235,80 | 63847,66 | 11521,10 | 84,7 |

3.Сведения о работах, выполненных в счет  платы  за  содержание  жилья в отчетный период

| Месяц | Наименование работ |
| --- | --- |
| январь-март | очистка кровли и козырьков от сосулек и наледи |
| апрель | оформление стендов |
| май | прочистка канализации общей |
| август | проверка вент.каналов |
| сентябрь | подтяжка контргайки на радиаторе отопления |
| октябрь | устранение воздушных пробок из системы отопления |
| декабрь | обновление информационных стендов |

4. СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ, ПРОВЕДЕННОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| Месяц | Наименование работ | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| январь | установка ручки и пружины на входную дверь 2п. | 281,99 |
| февраль | изготовление справки из БТИ о площади МОП | 1200,00 |
| апрель | замена автоматического выкл. 2эт. (площадка эл.щит) | 606,56 |
| май | замена входных дверей в подъездах | 23300,00 |
|  | Итого: | 25388,55 |

- СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТАХ  ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| Остаток средств на 2017г., руб. при условии 100% оплаты | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Фактически затрачено, руб. | Остаток на 01.01.2018 год, руб. при условии 100% оплаты за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2529,70 | 22495,20 | 19053,43 | 25388,55 | -363,65 |