ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПЛАНОВЫХ И ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ
И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ

Конструктивные элемен-
ты, отделка, домовое   
оборудование           	Профессия осматри-
вающих рабочих    	Расчетное коли-
чество осмотров  
в год            	
Холодное во-
доснабжение, канализа- 
ция
Поливочные наружные ус-
тройства (краны, раз-  
водка)                 
Система внутреннего во-
доотвода с крыш зданий 	Слесарь-сантехник 

Слесарь-сантехник

То же             	по мере необходи-
мости            

1       

1       	
Центральное отопление  	Слесарь-сантехник 	1       	
Осмотр общедомовых     
электрических сетей и  
этажных щитков с под-
тяжкой контактных сое- 
динений и проверкой на-
дежности заземляющих   
контактов и соединений 	Электромонтер     	в соответствии с 
договором        	
Осмотр электрической   
сети в технических под-
валах, подпольях и на  
чердаке, в том числе   
распаянных и протяжных 
коробок и ящиков с уда-
лением из них влаги и  
ржавчины               	Электромонтер     	в соответствии с 
договором        	
Осмотр ВРУ вводных и   
этажных шкафов с под-
тяжкой контактных сое- 
динений и проверкой    
надежности заземляющих 
контактов и соединений 	- " -       	в соответствии с 
договором        	
Осмотр электродвигате-
лей с подтяжкой контак-
тов и заземляющих зажи-
мов	Электромонтер     	в соответствии с 
договором        	
Осмотр светильников с  
заменой сгоревших ламп 
(и стартеров)          	- " -       	в соответствии с 
договором        	
Осмотр радио- и теле-
устройств: на кровлях, 
на чердаках и в лест-  
ничных клетках         	- " -       	в соответствии с 
договором        	
Техническое обслужива- 
ние систем дымоудале-  
ния, подпора воздуха в 
зданиях повышенной     
этажности              	- " -       	в соответствии с 
договором