Приложение №4

к договору управления многоквартирным

домом с собственником помещения

ОТЧЕТ

по затратам на содержание и ремонт общего имущества жилого дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 16.

за 2017 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | кв.м. | 782,9 |
| Количество подъездов | шт. | 2 |
| Количество этажей | шт. | 2 |
| Количество квартир | шт. | 16 |
| Год постройки | г. |  |
| % физического износа | % | 21,7 |
| Материал стен | вид | кирпичные |
| Материал перекрытий | вид | Ж / б |
| Материал крыш | вид | железо |
| Наличие водопровода | да/нет | Да |
| Наличие канализации | да/нет | Да |
| Наличие центрального отопления | да/нет | Да |

2. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТАХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

|  | Задолжен- ность населения на 01.01. 17г | Начислено, руб. | Фактически оплачено, руб. | Задолжен- ность населения на 01.01.2017г. | % Собирае- мости платежей за 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за содержание и текущий ремонт жилья | 6316,24 | 122737,20 | 117528,95 | 11524,49 | 91,1 |

3.Сведения о работах, выполненных в счет  платы  за  содержание  жилья в отчетный период

| Месяц | Наименование работ |
| --- | --- |
| январь-март | очистка козырьков и кровли от снега и наледи |
| апрель | оформление стендов |
| май | прочистка канализации |
| август | проверка вентканалов |
| октябрь | подтяжка контргайки на трубопров.отопления |
| октябрь, ноябрь | устранение воздушных пробок из системы отопления |
| декабрь | обновление информации на стендах |

4. СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ, ПРОВЕДЕННОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| Месяц | Наименование работ | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| март | устройство короба-ограждения труб отопления | 3607,90 |
| июнь | замена автом.выключ. (эл.щит площадка) | 261,00 |
| июнь | вывоз ЖБО | 2952,40 |
| октябрь | устройство полов из плитки 1п. | 7209,30 |
| октябрь | замена дверного доводчика | 1609,98 |
| ноябрь | устройство ограждения труб отопления на вводе | 1272,63 |
|  | Итого: | 16913,21 |

- СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТАХ  ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| Остаток средств на 2017г., руб. при условии 100% оплаты | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Фактически затрачено, руб. | Остаток на 01.01.2018 год, руб. при условии 100% оплаты за 2017год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10150,68 | 38192,40 | 34793,28 | 16913,21 | 31429,87 |